## ESIL_DPR_06062018
Energy consumption on dated 06/06/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 281.2698 | 278.1049 | 278.1049 | 684.0309
01 -02 hrs. | 281.2698 | 307.783 | 307.783 | 711.2957
02 -03 hrs. | 281.2698 | 336.6401 | 336.6401 | 751.7532
03-04 hrs. | 281.2698 | 308.3513 | 308.3513 | 727.6444
04-05 hrs. | 281.2698 | 392.6609 | 392.6609 | 832.5109
05-06 hrs. | 281.2698 | 352.7292 | 352.7292 | 793.1167
06-07 hrs. | 281.2698 | 320.4376 | 320.4376 | 754.4015
07-08 hrs. | 281.2698 | 314.2299 | 314.2299 | 744.1267
08-09 hrs. | 239.1943 | 298.2884 | 298.2884 | 723.8916
09-10 hrs. | 239.1943 | 283.0564 | 283.0564 | 716.3752
10-11 hrs. | 239.1943 | 276.8769 | 276.8769 | 702.8225
11-12 hrs. | 239.1943 | 254.5533 | 254.5533 | 685.0234
12-13 hrs. | 239.1943 | 232.3727 | 232.3727 | 661.2899
13-14 hrs. | 239.1943 | 216.5312 | 216.5312 | 643.6329
14-15 hrs. | 239.1943 | 233.6521 | 233.6521 | 644.5032
15-16 hrs. | 239.1943 | 254.9247 | 254.9247 | 640.0654
16-17 hrs. | 239.1943 | 289.1067 | 289.1067 | 708.7479
17-18 hrs. | 239.1943 | 233.3714 | 233.3714 | 656.422
18-19 hrs. | 239.1943 | 206.8626 | 206.8626 | 622.7737
19-20 hrs. | 239.1943 | 228.2685 | 228.2685 | 647.8023
20-21 hrs. | 239.1943 | 248.6847 | 248.6847 | 671.7059
21-22 hrs. | 239.1943 | 249.2016 | 249.2016 | 677.3681
22-23 hrs. | 239.1943 | 228.7168 | 228.7168 | 638.6575
23-24 hrs. | 239.1943 | 237.7473 | 237.7473 | 670.3721
Total | 6077.2678 | 6583.1522 | 6583.1522 | 16710.3339
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 6.5832 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_05062018
Energy consumption on dated 05/06/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 314.635 | 288.1925 | 288.1925 | 731.237
01 -02 hrs. | 314.635 | 331.6271 | 331.6271 | 772.7823
02 -03 hrs. | 314.635 | 351.4283 | 351.4283 | 787.0194
03-04 hrs. | 314.635 | 297.084 | 297.084 | 735.7053
04-05 hrs. | 314.635 | 280.3487 | 280.3487 | 723.2077
05-06 hrs. | 314.635 | 372.1295 | 372.1295 | 812.3464
06-07 hrs. | 314.635 | 292.8414 | 292.8414 | 733.9313
07-08 hrs. | 314.635 | 322.9651 | 322.9651 | 763.8559
08-09 hrs. | 265.7116 | 257.7412 | 257.7412 | 697.6036
09-10 hrs. | 265.7116 | 320.0439 | 320.0439 | 757.8093
10-11 hrs. | 265.7116 | 289.7372 | 289.7372 | 734.3288
11-12 hrs. | 265.7116 | 297.4742 | 297.4742 | 736.1388
12-13 hrs. | 265.7116 | 261.5533 | 261.5533 | 698.5497
13-14 hrs. | 265.7116 | 320.0491 | 320.0491 | 741.266
14-15 hrs. | 265.7116 | 300.9467 | 300.9467 | 724.9122
15-16 hrs. | 265.7116 | 258.5471 | 258.5471 | 683.0596
16-17 hrs. | 275.5 | 284.7439 | 284.7439 | 705.4641
17-18 hrs. | 275.5 | 334.3018 | 334.3018 | 759.6868
18-19 hrs. | 275.5 | 260.4768 | 260.4768 | 674.3618
19-20 hrs. | 275.5 | 270.8304 | 270.8304 | 708.9163
20-21 hrs. | 275.5 | 303.2002 | 303.2002 | 741.9269
21-22 hrs. | 275.5 | 252.9165 | 252.9165 | 691.8702
22-23 hrs. | 275.5 | 328.0321 | 328.0321 | 747.7819
23-24 hrs. | 275.5 | 341.5448 | 341.5448 | 763.5039
Total | 6846.7728 | 7218.7558 | 7218.7558 | 17627.2654
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 7.2188 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_04062018
Energy consumption on dated 04/06/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 301.9749 | 334.5804 | 334.5804 | 733.7325
01 -02 hrs. | 301.9749 | 275.795 | 275.795 | 671.9355
02 -03 hrs. | 301.9749 | 299.4547 | 299.4547 | 694.1071
03-04 hrs. | 301.9749 | 377.0711 | 377.0711 | 769.0405
04-05 hrs. | 301.9749 | 317.701 | 317.701 | 721.0417
05-06 hrs. | 301.9749 | 201.9764 | 201.9764 | 618.6531
06-07 hrs. | 301.9749 | 316.1883 | 316.1883 | 727.0493
07-08 hrs. | 301.9749 | 249.8579 | 249.8579 | 676.7534
08-09 hrs. | 243.2649 | 326.9225 | 326.9225 | 763.6779
09-10 hrs. | 243.2649 | 330.4874 | 330.4874 | 779.0336
10-11 hrs. | 243.2649 | 304.7265 | 304.7265 | 749.9821
11-12 hrs. | 243.2649 | 321.096 | 321.096 | 765.4564
12-13 hrs. | 243.2649 | 285.9979 | 285.9979 | 732.7406
13-14 hrs. | 243.2649 | 303.5822 | 303.5822 | 751.5285
14-15 hrs. | 243.2649 | 284.8555 | 284.8555 | 734.473
15-16 hrs. | 243.2649 | 288.2842 | 288.2842 | 739.5329
16-17 hrs. | 316.6524 | 280.3474 | 280.3474 | 728.6954
17-18 hrs. | 316.6524 | 288.127 | 288.127 | 737.4748
18-19 hrs. | 316.6524 | 280.3161 | 280.3161 | 718.2075
19-20 hrs. | 316.6524 | 196.2975 | 196.2975 | 602.4873
20-21 hrs. | 316.6524 | 325.7936 | 325.7936 | 721.5337
21-22 hrs. | 316.6524 | 292.845 | 292.845 | 713.4867
22-23 hrs. | 316.6524 | 338.4558 | 338.4558 | 769.8336
23-24 hrs. | 316.6524 | 355.1029 | 355.1029 | 796.0602
Total | 6895.1372 | 7175.8623 | 7175.8623 | 17416.5172
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 7.1759 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_03062018
Energy consumption on dated 03/06/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 299.0431 | 274.8475 | 274.8475 | 673.5157
01 -02 hrs. | 299.0431 | 363.9212 | 363.9212 | 773.0237
02 -03 hrs. | 299.0431 | 315.1951 | 315.1951 | 735.5495
03-04 hrs. | 299.0431 | 351.4455 | 351.4455 | 767.0671
04-05 hrs. | 299.0431 | 245.1303 | 245.1303 | 664.1843
05-06 hrs. | 299.0431 | 273.6001 | 273.6001 | 663.6032
06-07 hrs. | 299.0431 | 374.0366 | 374.0366 | 781.341
07-08 hrs. | 299.0431 | 292.8528 | 292.8528 | 708.2513
08-09 hrs. | 276.5491 | 221.2671 | 221.2671 | 620.3733
09-10 hrs. | 276.5491 | 259.5495 | 259.5495 | 649.8436
10-11 hrs. | 276.5491 | 302.1337 | 302.1337 | 693.4499
11-12 hrs. | 276.5491 | 325.1817 | 325.1817 | 748.0292
12-13 hrs. | 276.5491 | 313.9587 | 313.9587 | 756.3552
13-14 hrs. | 276.5491 | 241.1711 | 241.1711 | 650.3119
14-15 hrs. | 276.5491 | 302.544 | 302.544 | 741.1519
15-16 hrs. | 276.5491 | 248.9551 | 248.9551 | 693.4896
16-17 hrs. | 276.5491 | 195.9568 | 195.9568 | 639.5412
17-18 hrs. | 276.5491 | 335.8134 | 335.8134 | 762.7466
18-19 hrs. | 276.5491 | 331.0129 | 331.0129 | 737.4129
19-20 hrs. | 276.5491 | 222.0836 | 222.0836 | 623.349
20-21 hrs. | 276.5491 | 270.4027 | 270.4027 | 688.7952
21-22 hrs. | 276.5491 | 299.4995 | 299.4995 | 706.917
22-23 hrs. | 276.5491 | 293.8991 | 293.8991 | 695.3584
23-24 hrs. | 276.5491 | 361.5227 | 361.5227 | 758.1952
Total | 6817.1294 | 7015.9808 | 7015.9808 | 16931.8559
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 7.016 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_02062018
Energy consumption on dated 02/06/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 282.4171 | 298.1461 | 298.1461 | 707.3224
01 -02 hrs. | 282.4171 | 292.4854 | 292.4854 | 702.2235
02 -03 hrs. | 282.4171 | 299.2688 | 299.2688 | 710.4819
03-04 hrs. | 282.4171 | 319.4411 | 319.4411 | 743.4514
04-05 hrs. | 282.4171 | 209.4385 | 209.4385 | 646.5192
05-06 hrs. | 282.4171 | 281.1754 | 281.1754 | 720.7621
06-07 hrs. | 282.4171 | 339.1464 | 339.1464 | 760.0511
07-08 hrs. | 282.4171 | 270.013 | 270.013 | 680.8858
08-09 hrs. | 227.6491 | 338.9554 | 338.9554 | 771.769
09-10 hrs. | 227.6491 | 204.8704 | 204.8704 | 652.6767
10-11 hrs. | 227.6491 | 308.9393 | 308.9393 | 745.16
11-12 hrs. | 227.6491 | 238.3943 | 238.3943 | 685.0939
12-13 hrs. | 227.6491 | 240.4172 | 240.4172 | 687.4606
13-14 hrs. | 227.6491 | 269.7307 | 269.7307 | 716.5422
14-15 hrs. | 227.6491 | 288.7272 | 288.7272 | 739.6445
15-16 hrs. | 227.6491 | 271.9785 | 271.9785 | 690.8311
16-17 hrs. | 273.6151 | 295.7082 | 295.7082 | 704.5657
17-18 hrs. | 273.6151 | 221.9776 | 221.9776 | 671.5536
18-19 hrs. | 273.6151 | 269.4631 | 269.4631 | 711.1452
19-20 hrs. | 273.6151 | 236.9437 | 236.9437 | 645.2804
20-21 hrs. | 273.6151 | 247.8262 | 247.8262 | 649.1371
21-22 hrs. | 273.6151 | 250.8186 | 250.8186 | 654.8538
22-23 hrs. | 273.6151 | 269.5252 | 269.5252 | 681.103
23-24 hrs. | 273.6151 | 329.6122 | 329.6122 | 729.9175
Total | 6269.4494 | 6593.0025 | 6593.0025 | 16808.4319
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 6.593 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_31052018
Energy consumption on dated 01/06/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 268.95 | 311.1873 | 311.1873 | 701.9546
01 -02 hrs. | 268.95 | 209.5601 | 209.5601 | 621.147
02 -03 hrs. | 268.95 | 342.1942 | 342.1942 | 761.3607
03-04 hrs. | 268.95 | 267.581 | 267.581 | 661.0861
04-05 hrs. | 268.95 | 297.5153 | 297.5153 | 686.0838
05-06 hrs. | 268.95 | 310.2123 | 310.2123 | 699.2293
06-07 hrs. | 268.95 | 280.3319 | 280.3319 | 692.6785
07-08 hrs. | 268.95 | 265.0236 | 265.0236 | 668.9796
08-09 hrs. | 273.84 | 349.6598 | 349.6598 | 768.9804
09-10 hrs. | 273.84 | 250.6873 | 250.6873 | 668.2118
10-11 hrs. | 273.84 | 340.8201 | 340.8201 | 763.6144
11-12 hrs. | 273.84 | 346.8847 | 346.8847 | 752.9684
12-13 hrs. | 273.84 | 256.893 | 256.893 | 699.3263
13-14 hrs. | 273.84 | 193.0293 | 193.0293 | 626.5554
14-15 hrs. | 273.84 | 274.2576 | 274.2576 | 674.3291
15-16 hrs. | 273.84 | 287.9681 | 287.9681 | 675.0504
16-17 hrs. | 293.4 | 254.4826 | 254.4826 | 629.1311
17-18 hrs. | 293.4 | 306.9127 | 306.9127 | 661.8617
18-19 hrs. | 293.4 | 315.9396 | 315.9396 | 671.0813
19-20 hrs. | 293.4 | 307.0499 | 307.0499 | 662.7452
20-21 hrs. | 293.4 | 384.5404 | 384.5404 | 742.9629
21-22 hrs. | 293.4 | 321.5961 | 321.5961 | 683.5913
22-23 hrs. | 293.4 | 298.7925 | 298.7925 | 700.1335
23-24 hrs. | 293.4 | 306.5244 | 306.5244 | 717.4345
Total | 6689.52 | 7079.6439 | 7079.6439 | 16590.4975
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 7.0796 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL