## ESIL_DPR_08042018
Energy consumption on dated 08/04/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 263.1 | 187.4184 | 187.4184 | 576.8862
01 -02 hrs. | 263.1 | 234.4276 | 234.4276 | 601.5039
02 -03 hrs. | 263.1 | 296.6937 | 296.6937 | 641.9099
03-04 hrs. | 263.1 | 252.2985 | 252.2985 | 577.3816
04-05 hrs. | 263.1 | 290.983 | 290.983 | 616.9279
05-06 hrs. | 263.1 | 255.0726 | 255.0726 | 576.6109
06-07 hrs. | 263.1 | 322.8415 | 322.8415 | 652.9445
07-08 hrs. | 263.1 | 240.9488 | 240.9488 | 570.9182
08-09 hrs. | 245.55 | 301.7585 | 301.7585 | 612.987
09-10 hrs. | 245.55 | 254.5879 | 254.5879 | 586.4529
10-11 hrs. | 245.55 | 227.8252 | 227.8252 | 600.8962
11-12 hrs. | 245.55 | 328.731 | 328.731 | 697.3682
12-13 hrs. | 245.55 | 242.0435 | 242.0435 | 632.7471
13-14 hrs. | 245.55 | 285.4526 | 285.4526 | 689.5874
14-15 hrs. | 245.55 | 213.712 | 213.712 | 623.0687
15-16 hrs. | 245.55 | 239.2529 | 239.2529 | 659.2242
16-17 hrs. | 269.93 | 173.8998 | 173.8998 | 581.7555
17-18 hrs. | 269.93 | 181.0339 | 181.0339 | 579.0537
18-19 hrs. | 269.93 | 252.7241 | 252.7241 | 611.2381
19-20 hrs. | 269.93 | 244.4414 | 244.4414 | 596.8828
20-21 hrs. | 269.93 | 279.8145 | 279.8145 | 628.6159
21-22 hrs. | 269.93 | 354.5734 | 354.5734 | 714.5714
22-23 hrs. | 269.93 | 309.7563 | 309.7563 | 682.7488
23-24 hrs. | 269.93 | 245.6566 | 245.6566 | 615.9799
Total | 6228.64 | 6215.9475 | 6215.9475 | 14928.2609
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 6.2159 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_07042018
Energy consumption on dated 07/04/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 236.68 | 231.5488 | 231.5488 | 635.4516
01 -02 hrs. | 236.68 | 257.2854 | 257.2854 | 663.6065
02 -03 hrs. | 236.68 | 183.6133 | 183.6133 | 587.5067
03-04 hrs. | 236.68 | 224.7889 | 224.7889 | 626.5274
04-05 hrs. | 236.68 | 314.3913 | 314.3913 | 715.8559
05-06 hrs. | 236.68 | 202.6582 | 202.6582 | 608.6369
06-07 hrs. | 236.68 | 218.6035 | 218.6035 | 622.8411
07-08 hrs. | 236.68 | 251.6441 | 251.6441 | 649.7387
08-09 hrs. | 227.01 | 281.4891 | 281.4891 | 680.8332
09-10 hrs. | 227.01 | 207.5471 | 207.5471 | 606.997
10-11 hrs. | 227.01 | 289.0945 | 289.0945 | 685.7956
11-12 hrs. | 227.01 | 296.9745 | 296.9745 | 701.6707
12-13 hrs. | 227.01 | 258.5722 | 258.5722 | 665.1148
13-14 hrs. | 227.01 | 235.1992 | 235.1992 | 643.9793
14-15 hrs. | 227.01 | 202.7819 | 202.7819 | 604.0244
15-16 hrs. | 227.01 | 270.398 | 270.398 | 672.9212
16-17 hrs. | 237.6465 | 191.7654 | 191.7654 | 596.5165
17-18 hrs. | 237.6465 | 304.0102 | 304.0102 | 695.5329
18-19 hrs. | 237.6465 | 240.7396 | 240.7396 | 664.6182
19-20 hrs. | 237.6465 | 276.2062 | 276.2062 | 697.8451
20-21 hrs. | 237.6465 | 229.6954 | 229.6954 | 644.9558
21-22 hrs. | 237.6465 | 275.6454 | 275.6454 | 692.1221
22-23 hrs. | 237.6465 | 199.8114 | 199.8114 | 628.2517
23-24 hrs. | 237.6465 | 241.2418 | 241.2418 | 666.0054
Total | 5610.6916 | 5885.7053 | 5885.7053 | 15657.3488
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 5.8857 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_06042018
Energy consumption on dated 06/04/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 284.9826 | 207.0777 | 207.0777 | 623.8314
01 -02 hrs. | 284.9826 | 282.5862 | 282.5862 | 702.6388
02 -03 hrs. | 284.9826 | 244.8513 | 244.8513 | 622.1723
03-04 hrs. | 284.9826 | 314.2478 | 314.2478 | 662.0841
04-05 hrs. | 284.9826 | 287.6448 | 287.6448 | 649.6871
05-06 hrs. | 284.9826 | 257.2686 | 257.2686 | 658.4224
06-07 hrs. | 284.9826 | 221.4549 | 221.4549 | 609.6433
07-08 hrs. | 284.9826 | 288.8411 | 288.8411 | 658.5102
08-09 hrs. | 237.6465 | 184.5323 | 184.5323 | 579.0042
09-10 hrs. | 237.6465 | 270.4709 | 270.4709 | 642.5494
10-11 hrs. | 237.6465 | 230.3937 | 230.3937 | 600.3476
11-12 hrs. | 237.6465 | 289.1178 | 289.1178 | 684.8992
12-13 hrs. | 237.6465 | 341.3104 | 341.3104 | 757.989
13-14 hrs. | 237.6465 | 234.0938 | 234.0938 | 649.9069
14-15 hrs. | 237.6465 | 241.4166 | 241.4166 | 661.2028
15-16 hrs. | 237.6465 | 320.9289 | 320.9289 | 734.6084
16-17 hrs. | 237.6465 | 201.7911 | 201.7911 | 610.7142
17-18 hrs. | 237.6465 | 163.8689 | 163.8689 | 571.1946
18-19 hrs. | 237.6465 | 318.5697 | 318.5697 | 722.402
19-20 hrs. | 237.6465 | 224.1383 | 224.1383 | 603.0525
20-21 hrs. | 237.6465 | 234.6628 | 234.6628 | 586.7803
21-22 hrs. | 237.6465 | 327.4661 | 327.4661 | 688.2818
22-23 hrs. | 237.6465 | 179.6375 | 179.6375 | 575.0373
23-24 hrs. | 237.6465 | 279.0588 | 279.0588 | 676.3117
Total | 6082.2042 | 6145.4299 | 6145.4299 | 15531.2714
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 6.1454 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_05042018
Energy consumption on dated 05/04/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 338.1127 | 283.081 | 283.081 | 706.9764
01 -02 hrs. | 338.1127 | 330.9266 | 330.9266 | 740.8076
02 -03 hrs. | 338.1127 | 351.1889 | 351.1889 | 740.2545
03-04 hrs. | 338.1127 | 307.6115 | 307.6115 | 705.1483
04-05 hrs. | 338.1127 | 369.0478 | 369.0478 | 742.1652
05-06 hrs. | 338.1127 | 400.4429 | 400.4429 | 776.0767
06-07 hrs. | 338.1127 | 356.745 | 356.745 | 773.9472
07-08 hrs. | 330.8679 | 259.1249 | 259.1249 | 684.9043
08-09 hrs. | 268.5569 | 343.8422 | 343.8422 | 770.3461
09-10 hrs. | 268.5569 | 215.8067 | 215.8067 | 631.8092
10-11 hrs. | 268.5569 | 262.9362 | 262.9362 | 663.1079
11-12 hrs. | 268.5569 | 242.3506 | 242.3506 | 631.9451
12-13 hrs. | 268.5569 | 226.8586 | 226.8586 | 605.4922
13-14 hrs. | 268.5569 | 207.2809 | 207.2809 | 579.316
14-15 hrs. | 268.5569 | 278.6303 | 278.6303 | 665.3168
15-16 hrs. | 268.5569 | 209.1012 | 209.1012 | 614.784
16-17 hrs. | 263.7287 | 235.7991 | 235.7991 | 631.0528
17-18 hrs. | 263.7287 | 249.8997 | 249.8997 | 624.5252
18-19 hrs. | 263.7287 | 198.4156 | 198.4156 | 566.782
19-20 hrs. | 263.7287 | 268.3613 | 268.3613 | 646.5425
20-21 hrs. | 263.7287 | 325.8342 | 325.8342 | 736.3115
21-22 hrs. | 263.7287 | 171.6505 | 171.6505 | 580.4467
22-23 hrs. | 263.7287 | 285.9234 | 285.9234 | 643.4471
23-24 hrs. | 263.7287 | 368.3052 | 368.3052 | 729.4451
Total | 6955.9407 | 6749.1643 | 6749.1643 | 16190.9504
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 6.7492 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_04042018
Energy consumption on dated 04/04/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 306.2366 | 264.1319 | 264.1319 | 689.1876
01 -02 hrs. | 306.2366 | 351.1527 | 351.1527 | 774.9612
02 -03 hrs. | 306.2366 | 288.7804 | 288.7804 | 708.7297
03-04 hrs. | 306.2366 | 306.0719 | 306.0719 | 727.4688
04-05 hrs. | 306.2366 | 283.1602 | 283.1602 | 705.3782
05-06 hrs. | 306.2366 | 333.6304 | 333.6304 | 754.0334
06-07 hrs. | 306.2366 | 299.6233 | 299.6233 | 728.6874
07-08 hrs. | 306.2366 | 363.7191 | 363.7191 | 786.1593
08-09 hrs. | 278.2231 | 259.2703 | 259.2703 | 681.8575
09-10 hrs. | 278.2231 | 263.6303 | 263.6303 | 695.619
10-11 hrs. | 278.2231 | 354.6167 | 354.6167 | 779.9134
11-12 hrs. | 278.2231 | 291.7653 | 291.7653 | 719.237
12-13 hrs. | 278.2231 | 292.2781 | 292.2781 | 718.3893
13-14 hrs. | 278.2231 | 284.5687 | 284.5687 | 703.4154
14-15 hrs. | 278.2231 | 271.1273 | 271.1273 | 689.2716
15-16 hrs. | 278.2231 | 280.1671 | 280.1671 | 704.2598
16-17 hrs. | 284.9826 | 271.5659 | 271.5659 | 700.8269
17-18 hrs. | 284.9826 | 232.7498 | 232.7498 | 659.6886
18-19 hrs. | 284.9826 | 174.8159 | 174.8159 | 573.5808
19-20 hrs. | 284.9826 | 228.5683 | 228.5683 | 608.1825
20-21 hrs. | 284.9826 | 277.7626 | 277.7626 | 642.9287
21-22 hrs. | 284.9826 | 315.9739 | 315.9739 | 674.1371
22-23 hrs. | 284.9826 | 282.2874 | 282.2874 | 684.6507
23-24 hrs. | 284.9826 | 289.4244 | 289.4244 | 716.665
Total | 6955.5384 | 6860.8419 | 6860.8419 | 16827.2292
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 6.8608 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_03042018
Energy consumption on dated 03/04/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 289.8108 | 369.9663 | 369.9663 | 716.0483
01 -02 hrs. | 289.8108 | 292.2527 | 292.2527 | 673.1204
02 -03 hrs. | 289.8108 | 320.2765 | 320.2765 | 726.3144
03-04 hrs. | 289.8108 | 241.0689 | 241.0689 | 644.3397
04-05 hrs. | 289.8108 | 312.0464 | 312.0464 | 713.0318
05-06 hrs. | 289.8108 | 292.5809 | 292.5809 | 701.2597
06-07 hrs. | 289.8108 | 262.4771 | 262.4771 | 666.6013
07-08 hrs. | 289.8108 | 312.3489 | 312.3489 | 713.7022
08-09 hrs. | 289.8108 | 295.4067 | 295.4067 | 691.5928
09-10 hrs. | 289.8108 | 333.7286 | 333.7286 | 731.9995
10-11 hrs. | 289.8108 | 387.6936 | 387.6936 | 788.332
11-12 hrs. | 289.8108 | 327.29 | 327.29 | 728.0935
12-13 hrs. | 289.8108 | 359.9317 | 359.9317 | 758.7763
13-14 hrs. | 289.8108 | 364.5059 | 364.5059 | 760.2185
14-15 hrs. | 289.8108 | 380.6803 | 380.6803 | 777.5014
15-16 hrs. | 289.8108 | 338.1771 | 338.1771 | 732.5081
16-17 hrs. | 289.8108 | 285.1134 | 285.1134 | 681.2868
17-18 hrs. | 289.8108 | 242.4415 | 242.4415 | 643.2944
18-19 hrs. | 289.8108 | 231.924 | 231.924 | 631.7867
19-20 hrs. | 289.8108 | 320.2357 | 320.2357 | 696.29
20-21 hrs. | 289.8108 | 311.5338 | 311.5338 | 702.4978
21-22 hrs. | 289.8108 | 194.7081 | 194.7081 | 621.8857
22-23 hrs. | 289.8108 | 249.1358 | 249.1358 | 668.7931
23-24 hrs. | 289.8108 | 292.7438 | 292.7438 | 690.7572
Total | 6955.4604 | 7318.2677 | 7318.2677 | 16860.0315
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 7.3183 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_02042018
Energy consumption on dated 02/04/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 289.8108 | 308.442 | 308.442 | 685.0515
01 -02 hrs. | 289.8108 | 302.6476 | 302.6476 | 702.8603
02 -03 hrs. | 289.8108 | 338.8578 | 338.8578 | 720.2167
03-04 hrs. | 289.8108 | 311.1962 | 311.1962 | 711.3988
04-05 hrs. | 289.8108 | 332.5706 | 332.5706 | 734.267
05-06 hrs. | 289.8108 | 305.6283 | 305.6283 | 710.4333
06-07 hrs. | 289.8108 | 316.6436 | 316.6436 | 720.9876
07-08 hrs. | 289.8108 | 259.2945 | 259.2945 | 662.2037
08-09 hrs. | 289.8108 | 172.2469 | 172.2469 | 555.9884
09-10 hrs. | 289.8108 | 234.4496 | 234.4496 | 587.6806
10-11 hrs. | 289.8108 | 268.3325 | 268.3325 | 592.3033
11-12 hrs. | 289.8108 | 276.3539 | 276.3539 | 597.0595
12-13 hrs. | 289.8108 | 221.6717 | 221.6717 | 533.3507
13-14 hrs. | 289.8108 | 229.9533 | 229.9533 | 533.6419
14-15 hrs. | 289.8108 | 292.732 | 292.732 | 597.3968
15-16 hrs. | 289.8108 | 248.8304 | 248.8304 | 558.983
16-17 hrs. | 289.8108 | 236.2439 | 236.2439 | 546.6558
17-18 hrs. | 289.8108 | 253.0199 | 253.0199 | 558.5606
18-19 hrs. | 289.8108 | 242.4358 | 242.4358 | 550.563
19-20 hrs. | 289.8108 | 242.2939 | 242.2939 | 551.0305
20-21 hrs. | 289.8108 | 291.6516 | 291.6516 | 591.8675
21-22 hrs. | 289.8108 | 291.9359 | 291.9359 | 590.7022
22-23 hrs. | 289.8108 | 238.2182 | 238.2182 | 530.8626
23-24 hrs. | 289.8108 | 261.4944 | 261.4944 | 549.8395
Total | 6955.4604 | 6477.1446 | 6477.1446 | 14673.9049
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 6.4771 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL

## ESIL_DPR_01042018
Energy consumption on dated 01/04/2018
Time | Hourly Schedule from ISTS (MW) | Hourly Drawl from ISTS (MW) | Hourly Load from ISTS (MW) | Total ESIL Load (MW)
00 -01 hrs. | 451.2364 | 494.1435 | 494.1435 | 759.1683
01 -02 hrs. | 452.1393 | 444.7145 | 444.7145 | 708.0485
02 -03 hrs. | 452.1393 | 467.7166 | 467.7166 | 728.8634
03-04 hrs. | 452.1393 | 519.8351 | 519.8351 | 783.9369
04-05 hrs. | 452.1393 | 472.2509 | 472.2509 | 736.0757
05-06 hrs. | 452.1393 | 482.6141 | 482.6141 | 743.1059
06-07 hrs. | 452.1393 | 496.5718 | 496.5718 | 758.4419
07-08 hrs. | 452.1393 | 442.4782 | 442.4782 | 704.7468
08-09 hrs. | 431.6412 | 458.3613 | 458.3613 | 722.0565
09-10 hrs. | 431.6412 | 450.5837 | 450.5837 | 712.7483
10-11 hrs. | 431.6412 | 406.0749 | 406.0749 | 664.4726
11-12 hrs. | 431.6412 | 460.2969 | 460.2969 | 713.5044
12-13 hrs. | 431.6412 | 454.2734 | 454.2734 | 713.3673
13-14 hrs. | 431.6412 | 447.8905 | 447.8905 | 707.0777
14-15 hrs. | 431.6412 | 409.5118 | 409.5118 | 675.883
15-16 hrs. | 431.6412 | 450.6833 | 450.6833 | 717.3846
16-17 hrs. | 431.6412 | 420.0387 | 420.0387 | 678.307
17-18 hrs. | 431.6412 | 443.9132 | 443.9132 | 699.6826
18-19 hrs. | 431.6412 | 412.4005 | 412.4005 | 671.4658
19-20 hrs. | 431.6412 | 454.4045 | 454.4045 | 690.1043
20-21 hrs. | 431.6412 | 379.8984 | 379.8984 | 612.9916
21-22 hrs. | 431.6412 | 385.565 | 385.565 | 621.5718
22-23 hrs. | 431.6412 | 418.878 | 418.878 | 679.7911
23-24 hrs. | 431.6412 | 466.6536 | 466.6536 | 756.772
Total | 10522.4703 | 10739.7524 | 10739.7524 | 16959.5681
Total energy consumption from ISTS: |  |  | 10.7398 | MU
load shedding: |  |  | NIL
Outage: |  |  | NIL
Grid Incident: |  |  | NIL